## Table_8_05
Table 8.5. Net Summer Capacity (MW) of Existing Utility Scale Units by Technology for Puerto Rico, 2007-February 2024
Period | Coal | Hydroelectric Conventional | Natural Gas | Other | Petroleum | Solar | Wind | Total
Annual Totals
2007 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3081.8 | 0 | 0 | 4805.9
2008 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 5240.1
2009 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 5363.1
2010 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3640.2 | 0 | 0 | 5364.3
2011 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3642.2 | 5.3 | 0 | 5371.6
2012 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3643.2 | 20.3 | 98.4 | 5486
2013 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3643.2 | 23.3 | 98.4 | 5489
2014 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 0 | 3645.2 | 35.1 | 99 | 5503.4
2015 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 8.7 | 3649.2 | 67.3 | 99 | 5548.3
2016 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 32.9 | 3651.7 | 142.1 | 99 | 5649.8
2017 | 454.4 | 107.1 | 1162.6 | 35.3 | 3652.7 | 142.1 | 75.6 | 5629.8
2018 | 454.4 | 107.1 | 1348.8 | 35.3 | 3656.2 | 142.1 | 75.6 | 5819.5
2019 | 454.4 | 107.1 | 1358 | 35.3 | 3661.2 | 146.1 | 75.6 | 5837.7
2020 | 454.4 | 107.1 | 1367.2 | 37.7 | 3663.4 | 156.1 | 75.6 | 5861.5
2021 | 454.4 | 107.1 | 1376.6 | 37.7 | 3664.8 | 156.1 | 75.6 | 5872.3
2022 | 454.4 | 107.1 | 1380.6 | 39.7 | 3749.2 | 156.1 | 75.6 | 5962.7
2023 | 454.4 | 107.1 | 1383.9 | 39.7 | 3749.2 | 158.1 | 75.6 | 5968
Year 2024
January | 454.4 | 98.1 | 1383.9 | 37.3 | 3749.2 | 154.1 | 99 | 5976
February | 454.4 | 98.1 | 1383.9 | 37.3 | 3749.2 | 154.1 | 75.6 | 5952.6
Capacity from facilities with a total generator nameplate capacity less than 1 MW are excluded from this report. Sources: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860, 'Annual Electric Generator Report' and Form EIA-860M, 'Monthly Update to the Annual Electric Generator Report.'